武澄西路北侧、永武路东侧（QQ010508-01）地块项目供电施工项目公开招标公告

项目编号：ZRCG-20251206

一、招标条件

武澄西路北侧、永武路东侧（QQ010508-01）地块项目供电施工项目的招标人为常州中交建设发展有限公司，建设资金来源：自筹，项目出资比例为国有资金：100%。项目已具备招标条件，现对该项目供电施工进行公开招标。

二、项目概况

1.工程概况：总建筑面积65191.57平方米，其中:地上建筑面积49424.7平方米，地下建筑面积15766.87平方米。主要建设5幢住宅、2层配套服务用房，另配套建设地下室;同步实施环境绿化、道路、活动场地、地面停车场地及水、电、气等综合配套设施。

2.工程内容：本工程为武澄西路北侧、永武路东侧（QQ010508-01）地块项目供电施工，本次招标范围包括且不限于居配、公建、充电桩表前表后等涉及供电施工及材料设备采购安装调试的所有内容：开关站、配电房内的高低压配电柜、变压器、设备接地、电缆、桥架、电缆桥架穿墙封堵、配电房门窗、装修施工等；配电房低压出线至充电桩（含地下充电桩）施工；配电房低压出线至楼栋总电箱、总电箱至楼层入户配电箱（含智能电表）施工，电缆沟、排管及桥架实施；公建表后部分施工（自电表箱内电表至所有用电设备的线路连接及末端安装工作）；高可靠性服务费缴纳、公建表后部分施工、报装电表办理、用户预缴电费、施工过程中涉及的开洞、封堵及维修、施工总包配合服务费等所有内容。防雷设施应配套设置，满足国家规范及常州本地相关要求；供电实施需满足常州市供电公司验收要求并协调相关部门按合同约定时间完成送电。

3.工程地点：项目位于江苏常州天宁经济开发区。

4.计划工期：计划开工日期为2026年2月1日，具体开工日期以招标人书面通知为准。施工工期总日历天数为150日历日，质保期为竣工验收合格之日起2年。同时施工工期必须严格服从招标人的安排，满足工程进度的要求。

5.质量要求:满足国家规范及常州市供电（居配、公建及充电桩等）工程相关规范及文件要求，质量标准合格。

（包含不限于）：

江苏省工程建设标准DGJ32/TJ11-2016;

江苏省工程建设标准DGJ32/J14-2005；

电力工程施工及验收规范2018；

电力建设施工及验收技术规范等；

关于加快常州市新建居民住宅小区电动汽车充电基础设施建设的通知常发改【2021】39号。

三、投标人资格条件

本招标工程共分1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：

| 标段序号 | 标段内容 | 施工面积 （平方米） | 控制价 （万元） | 投标人资质 类别、等级 | 项目负责人专业、等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武澄西路北侧、永武路东侧（QQ010508-01）地块项目供电施工 | 65191.57 | 1890.5 | 电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上，且具有承装承修承试电力设施许可证五级及以上资质 | 拟负责本项目的项目负责人须具备机电工程专业壹级建造师注册执业资格证书及有效的安全生产考核合格证（B证），投标人提供为建造师缴纳2025年10月至2025年12月社会基本养老保险的参保缴费证明； |

注：本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、时间：2025年12月26日至2025年12月30日，每天上午08：30至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）

2、报名地点：常州中瑞工程造价咨询有限公司（常州市新北区友邦商务大厦A座13楼）

3、售价：人民币伍佰元整

4、报名时提交盖章签字的《投标报名申请表》详见附四。

五、公告发布

本公告发布媒体为：江苏省招标投标公共服务平台www.jszbtb.com、常州中瑞工程造价咨询有限公司网站www.zhongruizx.com/。

本公告发布时间为：2025年12月26日至2025年12月30 日。

本项目资格审查办法：见附件。

本项目评标细则：见附件。

六、投标人答疑

投标人答疑截止时间：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于报名截止时间前常州中瑞工程造价咨询有限公司提出。

七、投标保证金说明

投标保证金说明：见附件。

八、开标时间和地点

开标时间：2026年1月19日14:00（北京时间）。

开标地点：常州中瑞工程造价咨询有限公司开标会议室。

投标授权委托人须携带本人第二代身份证原件于投标截止时间前到达开标现场，签到并递交书面纸质投标资料。

九、投标人应提交的材料

投标文件递交时间：2026年1月19 日13:40-14:00（北京时间）

截止时间：2026年1月19 日14:00（北京时间）

递交方式：纸质文件递交，所有投标文件应于递交截止时间前递交至开标地点。逾期递交的、未递交至指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

文件数量：正本1份，副本3份，包含所有投标内容的电子文档U盘1份（电子文档应同时提供签章后扫描PDF版和可编辑的word、excel格式等电子版）。

十、联系方式

招标人：常州中交建设发展有限公司

地 址：常州市天宁区丁塘港路2号

联系人：程工

电 话：0519-86669600

招标代理：常州中瑞工程造价咨询有限公司

地址：常州市新北区友邦商务大厦A座13楼

联系人：张女士

业务电话：0519-85606263

邮 箱：429900796@qq.com

附件一：

投标保证金说明

1、投标保证金账户名称：

户名：常州中瑞工程造价咨询有限公司

账号： 8273204110701201000050058（进账备注写明某某工程投标保证金）

开户行：江南农商行常高新科技支行

2、投标单位必须用转账支票、电汇、网上银行等方式自行将保证金从基本账户汇入到保证金专用账户（本工程开标现场不接收现金方式的投标保证金）；

3、投标人在缴纳保证金时必须在转账支票、电汇单等票面的用途栏上注明所报工程项目的名称，投标保证金金额（人民币）：叁拾万元整。；

4、投标保证金到账截止时间为投标截止时间前一工作日16：00前，投标单位应充分考虑在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前一工作日16：00前到达投标保证金专用账户。

5、投标保证金的退还时间：除排序前三名的中标候选人以外的其他投标单位在中标结果公示结束且无异议后的五个工作日内退还；排序前三名的中标候选人在施工合同签订后的五个工作日内退还。

6、投标保证金退还方式：通过网上银行直接退还至原缴纳账户。

7、有下列情形之一的，保证金不予退还：①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的，其保证金将不予退还；②中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不交纳所要求的履约担保的，投标保证金不予退还并取消其中标资格；③投标人涉嫌违法违规或被投诉，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按规定处理；④法律法规或招标文件规定的其他情形。

8、其它未尽事宜按常建[2019]231号文执行。
附件二：

资格审查办法

一、本工程采用资格后审对投标人进行资格审查。

二、本工程资审合格条件：

- 具有独立订立合同的能力；

- 未处于被责令停业、投标资格被取消的状态；

- 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内的；

- 投标文件中的资格审查资料没有失真或者弄虚作假；

- 企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

- 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

- 企业资质要求：电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上，且具有承装承修承试电力设施许可证五级及以上资质；

- 负责本项目的项目负责人须具备机电工程专业壹级建造师注册执业资格证书；建造师须具有安全生产考核合格证（B证）；投标人提供为建造师缴纳2025年10月至2025年12月社会基本养老保险的参保缴费证明；

- 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上被公布为失信被执行人的，具体按照苏信用办【2018】23号文执行；

- 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司都不得在同一项目招标中同时参加投标；

- 本项目不接受联合体投标；

- 符合法律、法规规定的其他条件。

三、由评标专家库中随机抽取的评委组建的评标委员会通过审查资格证明文件对投标人进行资格审查。

四、资格审查资料须内容、印章齐全，并在有效期内。

五、资格后审需提供的资料：

1．投标文件中需提供以下资料参加资格后审：

①投标人法定代表人授权委托书（需加盖投标人公章、法定代表人签字或盖章）、被委托人第二代居民身份证复印件；

②负责本项目的项目经理须具备机电工程专业壹级建造师注册执业资格证书、安全生产考核合格证（B证），以及社保缴纳证明；

③投标承诺函（格式详见附件）；

④企业营业执照；

⑤安全生产许可证；

⑥企业资质证书；

2．上述资格审查资料需加盖投标人公章后装订投标文件中。

六、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格后审不合格。

备注：

1.信息公布、招投标答疑：江苏省招标投标公共服务平台www.jszbtb.com、常州中瑞工程造价咨询有限公司网站www.zhongruizx.com/。

2.本工程投标人不满3家，则招标人将重新组织招标。

3.当投标人满3家，如果评标委员会根据招标文件的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

4.本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关的资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位的有效证明，请各投标人务必注意。

5.本工程图纸设计单位不得参与投标。

6.本工程招标文件与招标公告表述不一致时以招标公告为准。

附件三：

评标办法：（综合评分法）

1.形式评审、资格评审、符合性审查（详见招标文件第三章，评标办法前附表）；

2.商务标：

第一步：投标文件能够满足招标文件的实质性要求；

第二步：符合性清标，商务标符合招标文件的实质性要求；

第三步：详细评审：

（一）价格分：40分

第一步：投标报价在招标控制价以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的投标响应文件不进行评审，也不成交。

第二步：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（有效投标文件＜7家时，以全部有效投标文件取算术平均值为A，7家≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：有效投标报价与评标基准价相等得满分，有效投标报价高于该基准价格的，每高出1%扣0.1分；有效投标报价低于该基准价格的，每低出1%扣0.1分。（按内插法，四舍五入取两位小数）

（二）类似业绩（10分）

具有类似单项合同金额1500万元及以上电力工程施工项目业绩的，有一个得5分，最多得10分。

提供合同复印件，否则不得分。

（三）项目组及施工人员配备（13分）

1.配备专职安全员（提供安全C证）、施工员、质量员的，每种人员得1分，最多得3分；

2.具有应急管理部门颁发的有效期内的高压电工作业证人员16-20人得1分，21-25人得2分，26人及以上得3分；

3.具有应急管理部门颁发的有效期内的高处作业证人员6-10人得1分，11-15人得2分，16人及以上得3分；

4.具有应急管理部门颁发的有效期内的电力电缆作业、电气试验作业、继电保护作业特种作业证，且每种操作项目不少于2人，满足上述条件的得基本分1分。每个操作项目每增加1人得0.5分，本项最高得4分；

提供以上人员资格证书复印件，社保缴纳证明，否则不得分。

（四）企业实力（7分）

1.同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得5分，否则不得分。

2.具有有效的绿色企业认证证书的得2分。

提供证书复印件，否则不得分。

（二）施工组织设计：30分

1.施工方案及工程质量保证措施（6分）

供应商根据本项目的实际需求及自身情况编制完整的施工方案及工程质量保证措施（含质保体系、技术保证、材料保证等）方面：

措施方案全面详细、科学合理，具体可行、针对性强，能完全满足项目实施要求，得6-5分；

措施方案内容较简单，合理性，可行性，针对性一般，较能满足项目实施要求，得4-3分；

措施方案内容差，合理性，可行性，针对性差，基本能满足项目实施要求，得2-1分；

其余不得分。

2.安全施工方案及防控措施（6分）

供应商根据本项目的实际需求及自身情况编制相应安全施工方案及防控措施，方案内容包括但不限于安全施工方案、文明施工、环境保护、消防等方面：

措施方案全面详细、科学合理，具体可行、针对性强，能完全满足项目实施要求，得6-5分；

措施方案内容较简单，合理性，可行性，针对性一般，较能满足项目实施要求，得4-3分；

措施方案内容差，合理性，可行性，针对性差，基本能满足项目实施要求，得2-1分；

其余不得分。

3.施工进度计划方案及控制措施（6分）

供应商根据本项目的实际需求及自身情况编制施工计划方案，方案内容包括但不限于网络进度计划图或表以及进度保证措施等方面：

措施方案全面详细、科学合理，具体可行、针对性强，能完全满足项目实施要求，得6-5分；

措施方案内容较简单，合理性，可行性，针对性一般，较能满足项目实施要求，得4-3分；

措施方案内容差，合理性，可行性，针对性差，基本能满足项目实施要求，得2-1分；

其余不得分。

4.资源配置计划（6分）

供应商根据本项目的实际需求及自身情况提供管理及作业人员、材料供应及施工机具等资源配置方案：

各种人材机资源配置充分，进场计划合理，现场协调管理方案优秀，完全满足项目实施要求，得6-5分；

资源配置，进场计划，现场协调管理方案一般，较能满足项目实施要求，得4-3分；

资源配置，进场计划，现场协调管理方案较差，基本满足项目实施要求，得2-1分；

其余不得分。

5.实施项目重点、难点和解决方案（3分）

供应商根据本项目的实际需求及自身情况提供针对本项目的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等方面：

关键施工技术的重难点分析到位，针对性强，解决方案合理有效的，得3分；

关键施工技术的重难点针对性一般，解决方案一般的，得2分；

关键施工技术的重难点针对性较差，解决方案较差，得1分；

其余不得分。

6.质量保修服务（3分）

供应商根据本项目的实际需求及自身情况编制相应的质量保修服务方案，方案内容包括但不限于拟投入质量保修的技术团队、设备设施、可能突发的情况以及相对应的解决措施、质量保修服务响应时间的及时性等方面：

方案考虑周全、可行性强、服务体系完善、响应时间及时得3分；

方案考虑周全性一般、可行性一般、服务体系完善性、响应时间一般得2分；

方案考虑周全性较差、可行性、服务体系完善性、响应时间较差得1分；

其余不得分。

综合得分相同的，确定报价较低的为中标候选人。综合得分和报价均相同的，抽签决定中标候选人。评标小组认为，中标候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响施工质量和不能诚信履约的，应当要求其在评审现场提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序排在后面的中标候选投标人递补，以此类推。

附件四：

投标报名申请表

项目名称：                                     项目编号：

投标单位（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与常州中瑞工程造价咨询有限公司此项目的投标报名工作。项目招标过程中答疑补充等相关文件都在会通过报名邮箱接收，本单位会及时关注相关邮件，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

接收招标文件指定电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构报名时现场填写

报名时间：

被授权人签字：

*注：投标单位应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件五：

投标承诺函

常州中交建设发展有限公司：

我对武澄西路北侧、永武路东侧（QQ010508-01）地块项目供电施工工程项目的投标，承诺如下：

- 本项目计划开工日期为2026年2月1日，具体开工日期以甲方书面通知为准，以任何形式拖延进场的，按20000元/天承担违约金。

- 我方愿意保质保量，150日内完工，不以任何形式要求停工。如因承包人原因（不可抗力除外）造成延误工期，按20000元/天承担违约金。

- 投标人授权委托人员联系方式

| 姓名 | 身份证号 | 手机号码 | 座机号码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 授权委托人员联系电话在整个开、评标过程中必须保持畅通，如电话不通，视为放弃澄清或答辩，投标人自行承担由此造成的后果；

特此承诺！

（以上格式不得更改，否则作无效响应处理）

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其被委托人：

（盖章或签字）

年	  月    日

附件六：

其它说明

一、投标价：投标人的综合报价应包括人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用。

二、投标报价中的现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费。

三、投标总价不得超过控制价中所标明的金额，否则作为无效响应处理。

四、其它要求详见图纸。

# 五、报价要求

1、投标人提供满足工程量清单计价规范要求的计价表，投标报价及组成需一致。

2、本项目施工所需接水电、用水电费用均由成交供应商负责，相关费用在报价中应综合考虑，结算时不作调整。

3、投标人应充分考虑生产和供货期间各类材料的市场风险，今后不作调整。

4、如投标人的报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。招标代理机构对此不承担任何责任。