连城管网2018年零星抢修、维修工程劳务招标招标文件

招标编号：ZRCG-20180606

项目名称：连城管网2018年零星抢修、维修工程劳务招标

招标人（章）：常州市连城管道网络有限公司

法定代表人（签章）：

发放时间： 2018年 6 月

目            录

1、前附表

2、第一章    总则

3、第二章    投标文件

4、第三章    投标文件密封和递交

5、第四章    投标报价

6、第五章    开标、评标、定标

7、第六章    投标文件格式

前  附  表

| 工程名称 | 连城管网2018年零星抢修、维修工程劳务招标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 常州新北区 |  |  |  |  |
| 联系人 | 王萍 | 电 话 |  |  | 85606263 |
| 招标方式 | 公开招标 | 投标保证金 |  |  | 5000元 |
| 招标范围 | 连城管网公司范围内泵站、管道维修、抢修工程 |  |  |  |  |
| 标段划分 | 本招标工程共一个标段 |  | 资料费 | 500元 |  |
| 建筑面积 | / |  | 结构类型 及层数 | / |  |
| 承包方式 | 包工包料 |  | 工程类别 | / |  |
| 定额工期 | / |  | 工期要求 | 364天 |  |
| 质量要求 | 合格 |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | 自行踏勘 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件为壹份正本， 贰 份副本（正、副本分开密封），贰份电子光盘（与书面投标文件内容一致，一正一副）。投标文件采用胶装本装订。投标文件、光盘的正、副本均分开密封、标志，未按规定装订、密封、标志的投标文件不予接收。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：常州市连城管道网络有限公司 地址：常州市新北区通江中路229号友邦商务大夏A座13楼开标室 接收人：常州市连城管道网络有限公司 投标截止时间：2018年 7 月 9 日 9:30 时 |  |  |  |  |
| 开 标 | 时间：2018年 7 月 9 日 9:30 时 地点：常州市新北区通江中路229号友邦商务大夏A座13楼开标室 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 经评审的最低投标价中标（详见评标细则） |  |  |  |  |
| 代理费用 | 本项目的招标代理费及专家评委费由中标人支付: 招标代理费依据发改办价格[2003]857号文约定由中标人支付。招标代理费收费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格[2002]1980号相关规定标准计算，招标代理服务费收费按差额定率累进法计算；由中标人在取得中标通知前，向招标代理机构一次付清招标代理费。不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 |  |  |  |  |

第一章   总则

一、招标项目：

常州市连城管道网络有限公司现就连城管网2018年零星抢修、维修工程劳务招标实施招标，本项目采用公开招标方式。

二、投标人的资格要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人持有有效的安全生产许可证；

3、投标人资质要求：市政工程（总承包三级及以上）或者具有劳务资质；

4、企业能够开具增值税专用发票

5、本项目不接受联合体投标。

三、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用，无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

1、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

2、招标文件的澄清、修改

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑会议前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人对疑问作出的澄清修改将通知所有招标文件收受人。

投标人应认真踏勘现场，对工程现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署施工合同所需的各项资料。熟悉工程施工区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险。投标人一旦中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求。投标人必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第二章   投标文件

六、 投标文件一式三份，一份正本，二份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括下列1—4部分内容。

1、资格证明文件（复印件加盖公章）

（1）投标函；

（2）投标保证金收据复印件；

（3）法定代表人身份证、法定代表人资格证明书（或法人授权委托书和代理人身份证）；

（4）投标报价汇总表；

（5）营业执照，税务登记证，组织机构代码证；

（6）符合资格要求的资质证书和安全生产许可证；

（7）提供符合资格要求的项目经理、安全员、设备、操作人员证书等证明文件；

（8）建设工地文明施工承诺书

2、投标报价表：

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

3、项目实施方案：

（1）投标人根据项目具体情况制定本项目的服务方案及相关措施；

（2）投标人拟投入本项目的设备、人员证明材料，具体要求见项目需求。

4、投标人情况说明：

公司简介、人员的详细情况。

七、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

八、投标文件的制作应当符合以下要求：

1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2、投标文件必须打印并应装订成册。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

九、在投标截止时间之前的投标均为可以接受的投标。

十、投标保证金

1、投标保证金5000元，必须在开标截止时间前缴至常州中瑞工程造价咨询有限公司并开具投标保证金收据（地址：常州市新北区通江中路229号友邦商务大A座13楼；联系人：王萍；电话：85606263。

2、在开标时，投标文件中应提供投标保证金收款收据复印件(原件备查),对于未按要求提交投标保证金的，其投标将无效投标而予以拒绝。

3、未中标人的投标保证金在中标公示3天后一周予以全额退还（无息），请未中标人带投标保证金收据至常州中瑞工程造价咨询有限公司财务室办理退款。

4、中标人的投标保证金在与招标人签订合同后予以全额退还（无息）。

5、投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1） 投标单位在资审通过后退出投标的、投标截止后又撤回其投标文件的；

（2）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（3）由于投标人的原因导致中标无效的。

第三章   投标文件密封和递交

十一、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标人名称、招标项目名称。

3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

十二、投标截止时间

投标人须按要求将投标文件递交给招标人。

十三、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

第四章   投标报价

十四、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围的全部费用。

十五、投标报价方式

1、本项目报价按费率方式，确定优惠让利费率应综合考虑包含完成本项目合格产品所需的（包括但不限于）人、材、机、规费、税金等一切费用。本工程最终结算编制应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）要求执行。本工程投标优惠费率将是承包商按图纸、设计文件、验收规范等所提供生产合格产品后结算的依据之一。结算时，工作量按照实际发生数量为准，价格按工程造价编制原则×（1-投标优惠让利费率）；

2、投标报价的编制要求：

（1）优惠费率按《建设工程工程量清单计价规范【GB50500-2013】》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)营改增后调整内容、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建标办【2016】4号）等规范、文件和要求进行编制的基础上的下浮优惠让利幅度，其中材料价格以附件4清单单价为准，不在清单内的以发生当月常州市信息指导价为基准。信息指导价中没有的材料以及甲方认为信息指导价中材料单价明显高于市场价的材料由甲乙双方协商后确定单价，该单价不让利。

（2）投标人应根据招标文件的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额进行投标报价。

（3）施工中所用的人工、机械、材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

（4）本工程竣工结算时所投标费率优惠不变。

（5）其余要求见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及招标文件的约定。

3、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。

4、投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价表。

5、投标报价实质性要求（费率报价）：投标报价优惠让利费率≥0。

- 开标、评标、定标

十六、标前答疑，开标时间和地点详见前附表

十七、评标、定标方法

招标人针对标的具体情况，采用经评审的在规定范围内的本次开标最低有效投标价中标，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人（详见附件1：评标办法）。若出现投标报价相同的中标候选人时，由现场抽签确定中标候选人。

十八、开标会

开标会按招标文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持，在有关部门监督下进行。招标人、所有投标人和有关监督部门的代表参加开标会。招标人向到会的投标人宣布评标、定标办法实施细则，并宣读评委纪律。

十九、开标时，由监督部门会同投标人代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称，投标价格和投标文件的其他主要内容。

二十、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。招标人对开标过程予以记录。

二十一、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、应交未交投标保证金的；

2、未按照投标文件规定要求标志、密封、签署、盖章的；

3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件；

4、不具备投标文件中规定资格要求的；

5、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

6、投标人的投标报价超出最高限价的；

7、投标单位的法定代表人（或代理人）未按时到场参加开标会议的；

8、逾期送达的投标文件。

9、投标材料所述情况和所附相关资料不实的

10、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

二十三、评标、定标

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。定标根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

二十四、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，并应加盖投标人公章及法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十五、评标中作为废标处理的情况：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了最高限价，招标人不能支付的；

4、因重大变故，招标项目任务取消的。

二十六、中标通知

1、确定中标单位后，招标人将在中国常州高新区政府网站及公示栏进行中标公示，公示三天，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同并在合同签订后7日内完成施工合同的建设主管部门的备案手续。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3、中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。

4、招标人不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

二十七、授予合同，合同条款

1、招标人与中标单位将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

附件1：

评 标 细 则

（一）本工程采用经评审的最低投标价法。

（二）投标文件必须满足招标文件的全部实质性要求，不能满足招标文件实质性要求者为废标。投标报价必须满足：优惠让利幅度≥0%。不满足该条件为废标。

（三）投标文件必须附有针对本工程的详细、完整的施工组织设计、质量、安全措施。

（四）经评审的可竞争费优惠让利幅度最高的投标人为中标人，但是投标价格低于企业成本的除外。

（五）若出现两家或两家以上最高可竞争费优惠让利幅度相同，则根据抽签确定中标候选人。

注意事项：一旦发现中标候选单位的建造师已有在建或已另有工程中标的，则取消中标候选人记录，同时按相关法律、法规处罚。

附件2：合同格式文本

第一部分   协  议  书

发包人（全称）：常州市连城管道网络有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点： 常州市新北区

工程内容：

工程范围： 管道维修、抢修施工范围内工程

工程立项批准文号：/

资金来源：自  筹

- 二、工程承包范围：

管道维修、抢修抢修施工范围内工程，按项目实际发生情况实施

- 三、合同工期

开工日期： 2018年  月  日（按发包人具体要求为准）

竣工日期：2018年  月    日

合同工期总日历天数     天。

- 四、质量标准：合格

- 五、合同价款

金额（大  写）：             （百分之）

（人民币）：             元

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程投标书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

- 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- 九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其

他应当支付的款项。

- 十、合同生效

合同订立时间：2018年    月    日

合同订立地点：常州市连城管道网络有限公司

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

住      所：                           住      所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电      话：                           电      话：

传      真：                           传      真：

开户银行：                             开户银行：

帐     号：                            帐     号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分    通用条款（略）

第三部分    专用条款

- 一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： 按“通用条款”执行

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规、政策

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：施工及验收规范和质量检验评定标准

发包人提供标准、规范的时间：  /

国内没有相应标准、规范时的约定：  /

3、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： （如有）开工前  肆套

3.2发包人对图纸的保密要求：  一般

3.3使用国外图纸的要求及费用承担：   /

- 二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：         职务：  总监理工程师

发包人委托的职权：按《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》及《国家安全生产管理条例》、施工合同、监理合同履行监理工作职能及义务。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程设计变更、工程量变更、改变质量等级、工期变更等。

4.2发包人派驻的工程师

姓名：         职务：    甲方代表

职权：施工协调及工程质量、工期、安全、投资监督及管理。

4.3跟踪审计单位：

姓名：               职务：  跟踪审计

职权：造价跟踪审计。

5、不实行监理的、工程师的职权：  /

6、项目经理

姓名：         职务： 项目经理

7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：各分项工程开工前。

②将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由施工单位自行解决。

③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

④工程地质和地下管线资料的提供时间：/。

⑤由发包人办理的施工手续所需证件、批件的名称和完成时间：正式开工前办理完毕。

⑥水准点与座标控制点交验要求：/。

⑦图纸会审和设计交底时间：开工前。

⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/。

⑨双方约定发包人应做的其他工作：/。

8、发包人委托承包人办理的工作：   /

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：     /

②应提供计划、报表的名称及完成时间：

每月二十五日前提供下月施工计划及完成的月度合格工程量。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的现任和要求：按新北区建设局规定执行。

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

做到安全、文明施工，并负责办理有关手续。

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/。

⑧施工场地清洁卫生的要求：按新北区建设局文件执行。

⑨双方约定承包人应做的其他工作：施工中及时协商。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前7天。

工程师确认的时间：上报后7天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：总体进度控制。

- 11．工期延误

11.1双方约定工期顺延的其他情况：①、设计变更；②、见通用条款。

四、质量与验收

12、按通用条款 15、16、17、18执行。

13、（如有）消防设施必须通过专业接收单位组织的隐蔽工程和中间验收、最终验收，并将消防交接后方可进行最后的竣工验收。

14、工程试车

14.1试车费用的承担：按通用条款执行。

五、安全文明施工

15、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

16.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：/。

六、合同价款与支付

17、合同价款及调整

17.1本合同价款采用 第（1）种 方式确定。

①采用固定优惠让利费率合同。

按工程造价编制原则编制结算（材料价格参照附件4清单单价，如不在清单内参照变更签证当月的信息指导价并参照招标控制价编制原则下浮），再按中标优惠让利费率同比例下浮后确定结算价，上述价格经监理、发包人及审计部门审定后作为结算依据。

承包人在施工完成后15天内按招标文件要求及投标费率报价编制结算（其中工程类别按常州市工程造价管理处核定为准，费用计算规则及计算标准按相关文件规定计取，优惠让利幅度按原报价让利幅度执行），材料价格附件4清单单价计取，如不再清单内按施工当月常州市信息指导价计取，当月没有的按月向前顺推，完成后递交给发包人，经审计、发包人、承包人三方核对无误并签字确认。水电费用已包含在预算价中，由承包人装表计量支付，发包人不另行支付。

17.2、工程量的结算原则为：按实际发生计算，由承包人提出经监理、发包人签证数量进行结算。

- ②采用可调价格合同，合同价款调整方法：  /

③采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：  /

17.3

18、双方约定合同价款的其他调整因素：  /

19、工程预付款

19.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无预付款

19.2扣回工程款的时间、比例：  /

20、工程量确认

20.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：每月25日前提交合格工程的工程量。

- 21、工程款（进度款）支付

21.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1）本工程一年分两次结算，上下半年各一次；2）工程竣工且审定后付至审定结算价的90%，剩余10%作为工程质量保修金；3）保修期满付至审定的100％（无息），抢修工程保修期为一年。

七、材料设备供应

22、本工程材料均由承包人负责采购，施工单位应按监理要求提前申报材料采购计划，获得批准后，方可进行采购。材料进场前应接受监理组织的验收和招标方的抽样检测，不合格材料由监理标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，业主有权自行处理。

八、工程变更

- 九、竣工验收与结算

23、竣工验收

23.1承包人提供竣工图的约定：

工程完工后一个月内提供竣工报告和竣工资料原件两份，并在当年的7月份及次年的1月份进行工程审计送审工作。

23.2中间交工工程的范围和竣工时间：按各项施工方案及批复。

23.3临时设施除发包人要求保留外，在竣工验收之前全部拆除，并清理外运，否则不予以验收。

- 十、违约、索赔和争议

25、违约

25.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按“通用条款”执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按“通用条款”执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按“通用条款”执行。

双方约定的发包人其他违约责任：  /

25.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人原因未能在约定工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担工程结算价的0.02%/天的逾期竣工违约金。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

施工单位必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工。如因施工单位自身原因未达到合格，除整改到位外，另须承担工程结算价的1%的违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：  /

26、争议

29.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

①由市合同争议行政调解委员会进行调解。

②当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，

双方可以用“√”形式选择以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：向常州仲裁委员会申请仲裁；（        ）

第二种解决方式：向人民法院起诉。         （   √   ）

十一、其他

27、工程分包

27.1本工程发包人同意承包人分包的工程： / ；分包施工单位为： /

27.2本工程不允许转包和违法分包。

28、不可抗力

28.1双方关于不可抗力的约定：按“通用条款”执行。

29、保险

29.1本工程双方约定投保内容如下：

①发包人投保内容：  /

发包人委托承包人办理的保险事项：  /

承包人投保内容：按有关规定办理

30、担保

30.1本工程双方约定担保方式和方法参见常建[2006]130号文《关于《常州市建设工程担保实施办法》补充规定的通知》，承包人向发包人提交合同总价  /  的银行保函或由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，作为履约保证金；发包人向承包人提供合同总价  /  的银行保函作为工程款支付担保。

- 31、合同份数

31.1双方约定合同份数：贰正肆副，双方各执壹正贰副。

- 补充条款

- 本工程为抢修工程，施工单位必须在接到抢修通知后，2小时内查看现场，根据现场实际情况制定抢修方案，经三方同意后10小时内进行抢修，48小时内完成抢修工作。如未能到达失效要求，甲方有权根据情况对乙方进行处罚或解除合同（已发生的工程量不予计量）。

- 根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，承包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由承包人承担。

- 发包人有权对承包人供应的材料进行复试，材料复试合格的，材料复试费用由建设单位支付，材料复试不合格的，复试费用由承包人支付。

- 承包人投标书所列人员（建造师、安全员、施工员、资料员）未经发包人同意不得擅自更换。项目实施期间，承包人建造师每周驻现场时间不得少于4天、每天在现场时间不得少于4小时，必须参加现场的工地例会、专题会议、各类检查，若未能达到该要求或未经发包人批准同意，发现一次处罚人民币2000元；其他人员（安全员、施工员、资料员）每天必须持证上岗，如未经批准缺席一天处罚人民币1000元；

- 整个建设阶段对投标单位及分包单位的管理依据常新政规[2010]2号文《关于印发新北区建设市场信用管理办法（试行）的通知》执行。

- 施工过程中，承包人必须服从发包人的现场管理要求，满足发包人的施工要求。

- 施工单位不得擅自变更、调整建设内容，如现场确有需要调整部分，应先向甲方提出计划，经甲方批准后方可实施。

- 其他未尽事宜双方协商解决。

附件3：

项目概况及要求

1、项目内容及特点概述

（1）本项目涉及的污水管道（玻璃钢夹砂管、PE管、HDPE管、球迷铸铁管、碳钢管等）、污水检查井，泵站集水池及设备；

（2）本项目涉及的污水管道（玻璃钢夹砂管、PE管、HDPE管、球迷铸铁管、碳钢管等）、污水检查井，泵站集水池及设备可能有水，需要带水或水下作业；

（3）本项目的作业时间、作业环境等因抢修地方不同而不同,部分管渠可能交通不便；

（4）施工用水、电等自行解决；

（5）作业需要的安全装备、配套设备等一切均由投标单位负责；

（6）本项目包括管道抢修、箱涵清淤、管道封堵（含拆除）、管道清淤（含建筑垃圾）、检查井清淤（含建筑垃圾）、管道清洗、管道检查等内容。清淤可能是清淤泥，也可能是建筑垃圾，或是泥和垃圾混合物等；

（7）投标人应充分了解和预见污水管道日常管养和应急处理的特点和难点。(本项目在实施过程中无论晴雨天都需保证原道网的运行功能：如雨天需拆除封堵、部分管段需采取水泵短驳等临时措施；

（8）工程范围：连城管网公司的管道及泵站。

2、技术管理要求

（1）工作量预计

本次招标的项目投资为暂定，最终按实际发生数量结算。

（2）时间安排及工期要求

2018年1月--2018年12月时间范围内发生的所有需抢修管道工作。

（3）技术要求及规范

①、中标人必须有针对此类作业的专项施工方案、安全方案和应急预案等。

②、为本抢修项目所配备的专职人员必须熟练掌握气体检测仪、正压呼吸器、封堵气囊、安全带、自吸泵、潜水泵、管道内窥镜（QV）、管道内窥成像系统(CCTV)等设备的使用方法和注意事项。

③、箱涵清淤方法自定，淤泥外运。

④、管道清洗、检查不可对所检查的箱涵、管道、检查井造成损伤或破坏，检查结束后需提供清晰、可供判断管道损坏程度的视频资料，并出具检测报告（具体要求符合常州市排水管理处相关要求）。

⑤、箱涵管道内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在作业期间应考虑强制通风、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案，确保达到安全生产的目的。该项费用包含在各单价内，不另行报价。

附件4：

工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 040501002001 | 钢管【钢管;DN1120*12mm;焊接;管道试压】 | m | 2655.17 |  |
| 2 | D7-75 | 碳素钢板卷管安装 电弧焊1220×12 | 10m | 26296.83 |  |
| 3 | D5-168 | 管道试压 1400mm以内 | 100m | 2548.2 |  |
| 4 | 040501002002 | 钢管【钢管;DN219*8mm;焊接;管道试压】 | m | 210.8 |  |
| 5 | D7-40 | 碳素钢板卷管安装 电弧焊219×7 | 10m | 2070.32 |  |
| 6 | D5-160 | 管道试压 200mm以内 | 100m | 376.51 |  |
| 7 | 040502004001 | 转换件【钢制弯头制作;DN200*90°】 | 个 | 460.98 |  |
| 8 | D7-283 | 焊接弯头制作(90°)219×7 | 个 | 460.98 |  |
| 9 | 040502004002 | 转换件【钢制弯头安装;DN200*90°】 | 个 | 125.76 |  |
| 10 | D7-340 | 弯头、异径管安装 电弧焊219×7 | 个 | 125.76 |  |
| 11 | 040502004003 | 转换件【夹砂管法兰头转换件制作;DN1120】 | 个 | 1832.81 |  |
| 12 | D7-215 | 焊接弯头制作(30°)1220×10 | 个 | 1832.81 |  |
| 13 | 040502004004 | 转换件【夹砂管法兰头转换件安装;DN1120】 | 个 | 963.17 |  |
| 14 | D7-375 | 弯头、异径管安装 电弧焊1220×12 | 个 | 963.17 |  |
| 15 | 040502006001 | 法兰【钢制法兰片;DN1120;安装】 | 副 | 6945.75 |  |
| 16 | D7-610 | 平焊安装法兰 直径1200mm以内 | 副 | 6945.75 |  |
| 17 | 040502005001 | 阀门【法兰阀门;DN100;安装】 | 个 | 1000.14 |  |
| 18 | D7-650 | 焊接法兰阀门安装 直径100mm以内 | 个 | 1000.14 |  |
| 19 | 040502005002 | 阀门【法兰阀门;DN200;安装】 | 个 | 2764.41 |  |
| 20 | D7-653 | 焊接法兰阀门安装 直径200mm以内 | 个 | 2764.41 |  |
| 21 | 040502005003 | 阀门【自动双口排气阀;DN100;安装】 | 个 | 2867.95 |  |
| 22 | D5-605 | 自动双口排气阀安装 100mm以内 | 个 | 2867.95 |  |
| 23 | 040502004005 | 转换件【钢管新旧管连接(焊接);DN1120】 | 处 | 5043.38 |  |
| 24 | D5-154 | 钢管新旧管连接(焊接) 1200mm以内 | 处 | 5043.38 |  |
| 25 | 040502004006 | 转换件【螺栓;M36*130(主材及防腐)】 | 套 | 50 |  |
| 26 | .独立费 | 螺栓;M36*130(主材及防腐) | 套 | 50 |  |
| 27 | 040502004007 | 转换件【螺栓;M36*130(防腐)】 | 套 | 25 |  |
| 28 | .独立费 | 螺栓;M36*130(防腐) | 套 | 25 |  |
| 29 | 040502004008 | 转换件【螺栓;M16*70(主材及防腐)】 | 套 | 30 |  |
| 30 | .独立费 | 螺栓;M16*70(主材及防腐) | 套 | 30 |  |
| 31 | 040504001001 | 砌筑井【砖砌矩形检查井;】 | M3 | 514.16 |  |
| 32 | D6-787 | M7.5水泥砂浆非定型井 砖砌矩形 | 10m3 | 5141.62 |  |
| 33 | 040303001001 | 混凝土垫层【非定型井垫层,C15砼】 | m3 | 675.12 |  |
| 34 | D6-785 | C15砼非定型井垫层混凝土 | 10m3 | 6751.18 |  |
| 35 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、 井圈【预制矩形盖板,C30砼】 | M3 | 732.43 |  |
| 36 | D6-871换 | C20砼钢筋混凝土盖板预制矩形盖板10cm以内 | 10m3 | 7324.28 |  |
| 37 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、 井圈【安装复合井盖】 | 付 | 407 |  |
| 38 | D6-812 | 安装雨水井混凝土篦（盖）座 | 10套 | 4069.87 |  |
| 39 | 041001006001 | 拆除管道【拆除管道】 | m | 74.91 |  |
| 40 | D1-622 | 机械拆除金属管道φ2000 | 100m | 7490.86 |  |
| 41 | 040504001002 | 砌筑井【砖砌圆形阀门井,收口式井,内径:1.4m, 深:3.5m;】 | 座 | 3298.94 |  |
| 42 | D5-407 | C20砼;M7.5水泥砂浆砖砌收口式圆形阀门井 内径1.4m深1.8m | 座 | 1894.23 |  |
| 43 | D5-408*8.5 | M7.5水泥砂浆砖砌收口式圆形阀门井 内径1.4m每增0.2m | 座 | 1404.71 |  |
| 44 | 031202002001 | 管道防腐蚀【钢管防腐(三油二布)管外径(1220mm以内)】 | m | 277.31 |  |
| 45 | D7-1023 | 钢管防腐(三油二布) 管外径1220mm以内 | 10m | 2773.04 |  |
| 46 | 010602002001 | 钢托架【钢托架,含安装】 | t | 8817.3 |  |
| 47 | D4-578 | 制作混合支架 | t | 8404.8 |  |
| 48 | A8-130 | 每榀构件重量(2.5t以内) | t | 412.5 |  |
| 49 | 040503002001 | 混凝土支墩【C25混凝土支墩】 | m3 | 667.14 |  |
| 50 | D5-496换 | C15砼管道支墩(档墩) 每处1m3以内 | 10m3 | 6671.41 |  |
| 51 | 010603003001 | 钢管柱【打钢管桩,φ325.40,L≤30m】 | t | 5501.48 |  |
| 52 | D3-55 | 打钢管桩 φ406.40,L≤30m | 10ｔ | 55005.48 |  |
| 53 | 040901001001 | 现浇构件钢筋【现浇构件钢筋;】 | t | 5334.62 |  |
| 54 | D3-251 | 钢筋制作、安装φ10以外 现浇 | t | 5334.62 |  |
| 55 | 040502001001 | 铸铁管管件【不锈钢伸缩节安装,DN1120】 | 个 | 1463.56 |  |
| 56 | D5-298 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 1200mm以内 | 个 | 1463.56 |  |
| 57 | 031201006001 | 布面刷油【防水油布护坡,排水】 | m2 | 20 |  |
| 58 | .独立费 | 防水油布护坡,排水 | m2 | 20 |  |

第六章   投 标 文 件(格式)

(封   面)

工 程

劳务投标文件

投  标  人（章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　     年  　 月   　日

一、投标函

投 标 函

致：（招标人名称）

1、根据已收到的招标编号为        的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工作内容和其他有关文件后，我方愿以总价优惠让利费率      %，按上述合同条件、技术规范、图纸、工作内容的条件承包本工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在收到招标人或监理工程师开工指令      天（日历日）内竣工并移交整个工程，工程质量为            。

3、如果我方中标，将派出          （建造师或小型项目管理师姓名）作为本工程的项目经理。

4、如果我方中标，将派出技术负责人           、质量员           、安全员                    作为本工程的项目组成员。

5、如果我方中标，我方同意在施工过程中接受甲方按工程实际情况对施工组织进行调整。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、本工程的招标文件、纪要、补充说明、中标通知书等和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

投标人：（盖章）                             传真：

单位地址：                                 开户银行名称：

法定代表人或委托代理人：（签章）            银行帐号：

邮政编码：                                 开户行地址：

电话：                                     电话：

日期：       年      月       日

投标保证金收据复印件

投标人声明函

常州市连城管道网络有限公司：

我单位收到本次招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为招标单位有权决定中标者，还认为招标中的最低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

3、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

4、愿意按照规定交纳履约保证金。

5、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受招标人的处罚。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法定代表人或代理人签字：

投标单位盖章：

年  月  日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：          出生日期：                   职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：     年     月     日

授权委托书

本授权委托书声明：本人       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，参加       （招标人）的       项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：     性别：    出生日期：

单位：       部门：    职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

投 标 报 价 汇 总 表

| 项目 序号 | 名 称 | 投 标 及 报 价 情 况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投 标 单 位 |  |  |
| 2 | 项目经理 （注册建造师或小型项目管理师） | 姓名： 类别： 证号： |  |
| 3 | 工 期 （日） | 共 日,（具体工期按现场项目情况需要确定） 罚责情况：如自身原因达不到投标工期，我方愿按工程结算价的0.02%/天进行处罚。 |  |
| 4 | 质 量 | 投报质量：合格 罚责情况：如自身原因未达到合格，除整改到位外，另须承担工程结算价的1%的违约金。 |  |
| 5 | 投 标 报 价 （%） | 优惠让利费率： % |  |

备注：投标报价以%为单位，小数点后保留两位。

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：

06                                                                                                    000000000000000000000000日期：    年    月    日

建设工地文明施工承诺书

为进一步提高建设工地文明施工水平,提升常州的城市形象,巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：

1．围墙（围挡）按规定围护，道路硬化，冲洗设备、排水沟、沉淀池设施等到位，并有专人负责；

2．渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装GPS系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。

3．设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。

4．工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。

5．业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。

6．工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。

7．建设单位、施工单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的整改意见，认真落实到位。

8．如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。

施工单位法定代表人（签字）：

施工单位（章）

年   月   日

二  、项目实施方案：

（1）投标人根据项目具体情况制定本项目的服务方案及相关措施；

（2）投标人拟投入本项目的设备、人员证明材料，具体要求见项目需求。

三、投标人情况说明：

公司简介、资质、人员的详细情况。